## Sheet1
2020年3-4月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以总局所颁发的证书为准)
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期
1 | 德国 Bizerba SE & Co.KG | 称重显示器(iS10，iS20 型) 规格: 最大检定分度数: III级:n≤10000; IIII级:n≤1000 | 2020-F126 | 2020-03-25
2 | 德国 RMG Messtechnik GmbH | 超声波流量计（流量计）(USM-GT-400 型) 规格: DN80 | 2020-F127 | 2020-03-27
3 | 挪威 Neo Monitors AS | 硫化氢气体分析仪(LaserGas II MP 型) 规格: (0~50)mg/m3、(0~2000)mg/m3 | 2020-C128 | 2020-03-27
4 | 挪威 Neo Monitors AS | 硫化氢气体分析仪(LaserGas II SP 型) 规格: (0~300)mg/m3 | 2020-C129 | 2020-03-27
5 | 德国 SICK Engineering GmbH | 超声波流量计（流量计）(FLOWSIC600，FLOWSIC600-XT，FLOWSIC600-XT 2plex， FLOWSIC600-XT Forte，FLOWSIC600-XT Quatro，FLOWSIC600-XT C 型) 规格: 见注册表 | 2020-F130 | 2020-03-31
6 | 美国 Trimble Inc. | 测地型GNSS接收机（SPS986 型） | 2020-L131 | 2020-04-26