附件1-11

电力线阻波器产品质量国家监督抽查结果

本次抽查了河北省1家企业生产的1批次电力线阻波器产品。

本次抽查依据GB/T 7330-2008《交流电力系统阻波器》标准的要求，对电力线阻波器产品的主线圈额定电感测量、品质因数测量、无线电干扰电压测量、自谐振频率测量、阻塞电阻与阻塞阻抗测量、调谐装置工频耐压试验、温升试验、冲击电压试验、抗拉强度试验等9个项目进行了检验。

抽查的1批次电力线阻波器产品符合标准的规定。具体抽查结果见附表1-11。