附件1-5

日常防护型口罩产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东、云南等7个省、直辖市17家企业生产的25批次日常防护型口罩产品。

本次抽查依据GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》等标准的要求，对日常防护型口罩产品的过滤效率、防护效果、吸气阻力、呼气阻力、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、呼气阀盖牢度、微生物、口罩下方视野等11个项目进行了检验。

抽查发现有12批次产品不符合标准的规定，涉及到过滤效率、防护效果、pH值、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力项目。具体抽查结果见附表1-5。